# EXEMPLE D’ARRÊTÉ D’AUTORISATION DE TRAVAUX DANS UN ERP

Arrêté n° (…) en date du (…) accordant / refusant une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public
n° 002(…)
délivrée au nom de l’Etat

Le maire de (…),
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L. 122-3, R. 162-8 à R. 162-13 et R. 164-1 à R. 164-5, R. 122-7 et R. 122-8, R. 143-1 à R. 143-21 ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 modifié fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 164-1 à R. 164-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 1er décembre 2021 modifié relatif à la commission consultative portant départementale de sécurité et d’accessibilité de l’Aisne (CCDSA) ;
Vu l’arrêté n° (…) du (../../….) portant délégation de signature en faveur de M. ou Mme (…), (qualité du signataire) (si signataire du présent arrêté autre que le maire) ;
Vu la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public enregistrée en mairie sous le numéro 002 … .. ….., déposée le ../../.. et complétée le 1er décembre 2011 par nom établissement, représenté par M. Mme , pour des travaux consistant à....situé à ….... ;

Vu l’avis favorable/défavorable de la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité contre les risques d’incendie et de panique (SCDS) dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur en date du ../../..(en annexe) ;
ou
Vu l’avis réputé favorable de la SCDS à la date du ...(2 mois suivant la date de réception de la consultation par le secrétariat de la sous-commission) ;

Vu l’avis favorable/défavorable de la Sous-Commission Départementale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées (SCDAPH) en date du ../../.., (en annexe) ;
ou
Vu l’avis réputé favorable de la SCDAPH à la date du ...(2 mois suivant la date de réception de la consultation par le secrétariat de la sous-commission) ;

Considérant l’article R. 122-7 du code de la construction et de l’habitation, l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’État par :
a) le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
b) le maire, dans les autres cas.
Considérant l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation, l’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
a) aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ;
b) aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 143-1 à R. 143-21.

En cas de dérogation accordée aux règles d’accessibilité : Considérant l’arrêté préfectoral en date du... accordant / refusant une dérogation aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées ;
ARRÊTE
Article 1er : La demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public est accordée / refusée.
Article 2 : Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions suivantes (le cas échéant) :
– la (les) prescription(s) contenue(s) dans le procès-verbal de la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, joint en annexe au présent arrêté, sera(ont) strictement respectée(s).
– la (les) prescriptions(s) contenue(s) dans le procès-verbal de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique, joint en annexe au présent arrêté, sera(ont) strictement respectée(s).
Article 3 : A l’achèvement des travaux, conformément à l’article R. 165-3 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur produira une attestation de conformité de son établissement aux exigences d’accessibilité en vigueur à la date de dépôt de sa demande.
Article 4 : A l’achèvement des travaux, conformément aux articles R. 122-5 et R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation, l’exploitant demandera au maire l’autorisation d’ouverture au public. (sauf pour les établissements de 5e catégorie ne comportant pas de locaux d’hébergement)
Article 5 : L’exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation et du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique précités.
Le présent arrêté concerne uniquement la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public enregistrée sous le n°.... Toute modification de cet établissement devra faire l’objet d’une nouvelle demande.
Tous les travaux non soumis à permis de construire mais qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.

Article 7 : Le présent arrêté est notifié au pétitionnaire. Une copie est adressée à :
- Monsieur le Directeur Départemental des Services Incendie et de Secours,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires.

Fait à
Le
Le Maire,

Signature et cachet

Prénom Nom (en toutes lettres, obligatoire)

Délais et voies de recours :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif d’Amiens dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Formalités postérieures à l’obtention de l’autorisation de travaux :
- Dans le cas d’une autorisation de travaux hors Ad’Ap et permis de construire : Conformément à l'article R. 165-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, le maître d'ouvrage devra fournir une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables. Elle peut être produite par un contrôleur technique agréé, un architecte ou, dans le cas d’un établissement de 5ème catégorie sans locaux de sommeil, le maître d’ouvrage lui-même.
- Dans le cas d’un ERP faisant l’objet d’un permis de construire : Conformément aux articles R. 122-30 et R. 122-35 du Code de la Construction et de l'Habitation, le maître d'ouvrage devra déposer auprès de l’autorité compétente une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables. Cette attestation sera établie par un contrôleur technique agréé ou un architecte autre que celui qui a établi le permis de construire.

- Avant l’ouverture de l’établissement : Aviser le Maire, au moins un mois avant la fin des travaux, afin qu'il saisisse la commission d'accessibilité pour effectuer une visite de réception de l'établissement, préalablement à la délivrance de l’arrêté d’autorisation d’ouverture au public, conformément à l’article R. 122-5 du Code de la Construction et de l'Habitation.

- Conformément au décret n°2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public et à l’arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité, un registre public d’accessibilité devra être élaboré par l’exploitant, mis à jour et tenu à la disposition du public dans l’établissement.