AMODIAG Environnement

Siège : ZAC Valenciennes-Rouvignies - 9 avenue Marc Lefrancq – 59121 PROUVY

Bureau : 4 rue Saumon – 62000 ARRAS

Agence Seine Normandie : 1, Rue Georges Brassens – 27600 GAILLON

Syndicat d’adduction d’eau de la région de BLANZY-LES-FISMES

Captage d’eau potable de la commune de BLANZY-LES-FISMES (02)

Étude préalable à l’instauration des périmètres de protection d’un captage d’eau potable

Notice explicative

Août  2023

| Référence interne : | NP19011000 |
| --- | --- |
| Agence | Nord-Picardie |

Informations sur le document

| VERSION | DATE | REDACTEUR | APPROBATEUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01/12/2020 | L.NACIMENTO | C.GUICHOUX |
| 02 | 15/12/2020 | L.NACIMENTO | C.GUICHOUX |
| 03 Reprise dans le cadre du DCA | 09/02/2023 | S. BAMBARA | R. TROUCAT |
| 04 | 01/08/2023 | S. BAMBARA | R.TROUCAT |

SOMMAIRE

1	Préambule	4

2	Présentation de la collectivité	6

2.1	La collectivité	7

2.1.1	Évolution de la population	7

2.1.2	Évolution prévisible de la population	8

2.2	Plan Local d’Urbanisme de Blanzy-les-Fismes	9

2.3	Description du réseau d’adduction en eau potable	9

2.4	Besoins en eau de la collectivité	9

2.4.1	Prélèvements	9

2.4.2	Volumes consommes	10

2.4.3	Rendement du réseau	11

2.4.4	Estimation des besoins à prendre en compte	11

3	Le captage	13

3.1	Situation générale	14

3.2	Caractéristiques de l’ouvrage	22

3.2.1	Mode d’exploitation	22

3.2.2	Moyens de surveillance, d’intervention, d’alerte et solutions de substitution	22

4	Description géologique et hydrogéologique du secteur d’étude	23

4.1	Contexte géologique	24

4.2	Contexte hydrogéologique	25

4.2.1	Caractéristiques de la nappe	25

4.2.2	Piézométrie de la nappe	25

4.2.3	Vulnérabilité de la nappe	25

5	Qualité physico-chimique de l’eau	26

5.1	Principaux paramètres physico-chimiques	27

5.2	Nitrates	27

5.3	Pesticides	28

5.4	Bactériologie	28

5.5	gestion des métabolites de la chloridazone	28

6	Étude d’incidence	30

6.1	Détermination des impacts de prélèvements	31

6.1.1	Impact quantitatif sur les eaux superficielles	31

6.1.2	Impact quantitatif sur les eaux souterraines et les ouvrages existants	31

6.1.3	Impact qualitatif sur les eaux superficielles ou souterraines	31

6.1.4	Impact sur la faune et la flore	31

6.1.5	Impact des variations saisonnières	31

6.2	Mesures compensatoires	31

7	Sources de pollution potentielle	32

7.1	Pollution d’origine agricole	33

7.2	Pollution d’origine domestique	33

7.3	Axes routiers	33

8	Compatibilité avec les documents d’orientation de la politique de l’eau	34

8.1	Compatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie	35

8.2	Compatibilité avec le SAGE de l’Aisne Vesle Suippe	36

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Évolution de la population alimentée par le Syndicat de la région de Blanzy-les-Fismes	7

Figure 2 : Évolution démographique potentielle de la population des communes concernées	8

Figure 3 : Evolution des volumes prélevés annuellement entre 2009 et 2021 sur le captage	9

Figure 4 : Prélèvements en eau réalisés au captage entre 2009 et 2018	10

Figure 5 : Prélèvements en eau réalisés au captage entre 2019 et 2021	10

Figure 6 : Volumes annuels consommés entre 2009 et 2021	10

Figure 7 : Consommation en eau globale des communes alimentées par le captage entre 2009 et 2018	11

Figure 8 : Volumes consommés entre 2019 et 2021	11

Figure 9: Evolution du rendement du réseau d'eau potable entre 2009 et 2018	11

Figure 10 : Rendement du réseau entre 2019 et 2021	11

Figure 11 : Localisation du captage	14

Figure 12 : Topographie du secteur d'étude (source : fr-fr.topographic-map.com)	15

Figure 13 : Le réseau hydrographique à proximité du captage	15

Figure 14 : Photographies de l'environnement immédiat du captage	16

Figure 15: Situation historique ces captages (Source : Infoterre)	17

Figure 16 : Station de refoulement (Source : Infoterre)	18

Figure 17: Coupes schématique d'une chambre et de la bâche (Source : Infoterre)	19

Figure 18 : Vue aérienne du secteur d'étude (source : geoportail.gouv.fr)	20

Figure 19 : Occupation des sols aux alentours du captage de Blanzy-les-Fismes	21

Figure 20 : Extrait de la carte géologique	24

Figure 21 : Évolution des teneurs en nitrates au droit du captage de Blanzy-les-Fismes	28

TABLEAUX

Tableau 1 : Évolution de la population alimentée par le Syndicat des eaux de la région de Blanzy-les-Fismes	7

Tableau 2 : Informations sur la localisation du captage	14

Tableau 3 : Nomenclature du Corine Land Cover 2018	21

Tableau 4 : Synthèse de la qualité physico-chimique des eaux brutes au droit du captage de Blanzy-les-Fismes	27

Tableau 5 : Résultats des analyses de la concentration en nitrates dans les eaux brutes du captage de Blanzy-les-Fismes	27

# Préambule

Le Syndicat d’adduction d’eau de la région de Blanzy-les-Fismes alimente les communes de Blanzy-les-Fismes, Les Septvallons et Serval en eau potable grâce à une source située sur la commune de Blanzy-les-Fismes. L’indice BSS de cet ouvrage est le n° BSS000HJMG.

Conformément aux articles L.1321, R.1321 du Code de la Santé Publique et à l’article L.214 du Code de l’Environnement, le Syndicat d’adduction d’eau de la région de Blanzy-les-Fismes a décidé d’engager la procédure d’instauration des périmètres de protection autour du captage communal. En effet, leur ouvrage n’a fait l’objet d’aucun arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) relatif à l’instauration des périmètres de protection.

Le bureau d’études AMODIAG Environnement a été chargé par le Conseil départemental de l’Aisne, maître d’ouvrage délégué de la procédure, de réaliser la notice explicative nécessaire à la définition des périmètres de protection du captage.

Le maître d’ouvrage de cette opération est :

Conseil départemental de l’Aisne

Rue Paul Doumer

02 000 Laon

# Présentation de la collectivité

## La collectivité

Le Syndicat des eaux de la région de Blanzy-les-Fismes dispose de captages de sources d’eau potable, dont le captage d’indice national BSS000HJMG, situé sur la commune de Blanzy-les-Fismes. Le captage alimente le réseau d’eau potable du Syndicat.

Le Syndicat des eaux de la région de Blanzy-les-Fismes comprend les communes de Blanzy-les-Fismes, Les Septvallons (fusion des communes de Glennes, Longueval-Barbonval, Merval, Perles, Révillon, Vauxcéré et Villers-en-Prayères) et Serval. Seules les anciennes communes de Longueval-Barbonval, Merval, Perles et Villers-en-Prayères étaient comprises dans le Syndicat.

Ces communes font parties de la Communauté de communes du Val de l’Aisne.

### Évolution de la population

L’évolution de la population des communes alimentées par le Syndicat des eaux de la région de Blanzy-les-Fismes depuis 1962 est la suivante (source : INSEE) :

|  | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blanzy-les-Fismes | 110 | 121 | 103 | 95 | 79 | 94 | 96 | 92 | 108 | 112 | 106 | 101 | 95 | 94 |
| Les Septvallons | 578 | 583 | 570 | 612 | 603 | 649 | 725 | 779 | 818 | 825 | 830 | 837 | 840 | 821 |
| Serval | 58 | 69 | 73 | 49 | 39 | 43 | 38 | 44 | 49 | 50 | 52 | 49 | 45 | 42 |
| Population totale | 746 | 773 | 746 | 756 | 721 | 786 | 859 | 915 | 975 | 987 | 988 | 987 | 980 | 957 |

Tableau 1 : Évolution de la population alimentée par le Syndicat des eaux de la région de Blanzy-les-Fismes

Figure 1 : Évolution de la population alimentée par le Syndicat de la région de Blanzy-les-Fismes

La population du Syndicat, de 957 habitants en 2020, a augmenté d’environ 28 % sur la période de 1962-2020, passant ainsi de 746 à 957 habitants. Depuis 1962, la population augmente avec en moyenne + 3,6 hab. /an.

### Évolution prévisible de la population

Sur la base de l’évolution de la population depuis 1968, des projections d’évolution de la population ont été établies selon trois hypothèses provenant de l’INSEE :

Hypothèse n°1 : évolution de la population selon une hypothèse basse (diminution de la population de 0,3 % par an) qui se traduit par une diminution de 2,96 habitants par an ;

Hypothèse n°2 : évolution de la population selon une hypothèse médiane (diminution de la population de 0,11 % par an) qui se traduit par une diminution de 1,09 habitants par an ;

Hypothèse n°3 : évolution de la population selon une hypothèse haute (augmentation de la population de 0,09 % par an) qui se traduit par une augmentation de 0,89 habitants par an.

L’hypothèse retenue pour la suite des calculs est basée sur l’hypothèse n°3 (cf. graphique ci-dessous). Il s’agit d’une hypothèse réaliste puisqu’elle est proche de l’évolution de la population observée entre 2012 et 2017.

Figure 2 : Évolution démographique potentielle de la population des communes concernées

Sur la base de cette hypothèse d’augmentation de population, les besoins en eau devraient à terme (horizon 2050) augmenter d’environ 9,3 %.

Projet de développement et évolution prévisionnelle des besoins en eau : /.

SAGE : La commune de Blanzy-les-Fismes est incluse dans le SAGE de l’Aisne Vesle Suippe.

Assainissement : L’assainissement sur les communes de Blanzy-les-Fismes, Les Septvallons et Serval est du type non collectif (source : services.eaufrance.fr).

## Plan Local d’Urbanisme de Blanzy-les-Fismes

La consultation de la carte de l’État d’avancement des documents d’urbanisme dans le département de l’Aisne au 01 août 2019 montre que la commune de Blanzy-les-Fismes, Les Septvallons et Serval ne disposent d’aucun Plan Local d’Urbanisme, aussi bien approuvé, en élaboration ou en révision. De ce fait, le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique.

## Description du réseau d’adduction en eau potable

- Mode d’exploitation : Régie ;

- Ouvrage de production : Captage d’indice national BSS000HJMG ou 01075X0049/HY (ancien indice)

- Ouvrage de stockage :

| Commune | Type de réservoir | Capacité (m3) |
| --- | --- | --- |
| Longueval Barbonval | Réservoir | 300 |
| Merval | Réservoir | 200 |
| Perles | Réservoir | 100 |

- Traitement : Les eaux pompées sont désinfectées au chlore gazeux injecté dans la colonne de refoulement.

- Équipement : La station est équipée de deux pompes de refoulement de 21 m³/h fonctionnant en alternance.

- Interconnexion : Aucune interconnexion n’existe

- Rendement du réseau : rendement moyen de 58,1 %

- Moyens de surveillance, d’alerte et solutions de substitution : La gestion des installations est gérée par SUEZ qui a mis en place une télésurveillance. Seul le réservoir de Perles n’est pas équipé d’un système de télésurveillance. La surveillance qualitative est assurée par un analyseur de chlore en continu installé sur le site de prélèvement.

## Besoins en eau de la collectivité

### Prélèvements

Figure 3 : Evolution des volumes prélevés annuellement entre 2009 et 2021 sur le captage

On constate que depuis 2014, les volumes prélevés sont en augmentation et atteignent les volumes prélevés entre 2009 et 2011.

Les volumes prélevés au droit du captage sont présentés ci-dessous :

Figure 4 : Prélèvements en eau réalisés au captage entre 2009 et 2018

Sur les dernières années, les volumes prélevés étaient de :

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Volumes prélevés | 61 137 m3 | 59 867 m3 | 60 753 m3 |

Figure 5 : Prélèvements en eau réalisés au captage entre 2019 et 2021

### Volumes consommes

Le graphique suivant présente l’évolution des volumes consommés ces dernières années. Les volumes consommés correspondent aux volumes facturés aux abonnés de 2009 à 2018.

Figure 6 : Volumes annuels consommés entre 2009 et 2021

Les volumes consommés s’établissent autour de 45 000 m3/an. Depuis 2012 la consommation semble se stabiliser autour de 40 000 m³.

Les volumes de consommation totaux par année sont présentés ci-dessous :

Figure 7 : Consommation en eau globale des communes alimentées par le captage entre 2009 et 2018

Sur les dernières années, les volumes consommés étaient de :

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Volumes consommés | 39 918 m3 | 39 728 m3 | 40 424 m3 |

Figure 8 : Volumes consommés entre 2019 et 2021

### Rendement du réseau

Le rendement du réseau est en baisse depuis 2014. La moyenne du rendement sur la période 2009-2018 est de 58,1 %.

Figure 9: Evolution du rendement du réseau d'eau potable entre 2009 et 2018

Sur les dernières années, le rendement du réseau était de :

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendements de réseau | 68,4% | 69,5% | 71,7% |

Figure 10 : Rendement du réseau entre 2019 et 2021

D’après l’article 2 du Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable, « la majoration du taux de la redevance pour l’usage ‘‘alimentation en eau potable’’ est appliquée si le plan d’actions mentionné au deuxième alinéa de l’article L.2224-7-1-du code général des collectivités territoriales n’est pas établi dans les délais prescrits au V de l’article L.213-10-9 lorsque le rendement du réseau de distribution d’eau, calculé pour l’année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d’eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n’est pas atteinte, au résultat de la somme d’un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l’indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d’une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes d’eau à d’autres services, exprimé en mètres cubes, et, d’autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. »

D’après le décret du 27/01/2012, le rendement doit être égal ou supérieur à 65 + 1/5ème de l’ILC (= 4,8 m3/j/km), soit un rendement seuil fixé à 65,9% par le décret du 27 janvier 2012.

### Estimation des besoins à prendre en compte

Besoins Horaires

Le besoin horaire correspond théoriquement à la capacité des équipements d’exhaure du captage. La capacité nominale des pompes est de 21 m3/h, avec un fonctionnement en alternance. Les besoins horaires sont donc considérés égaux à 42 m3/h.

Besoins journaliers (Année de référence : 2018)

Afin d’estimer les besoins futurs des communes alimentées par le forage, nous considérons les hypothèses suivantes :

Un rendement de réseau de 65,9 % (obligation de performance), soit un coefficient de perte de 1,33 ;

Un coefficient de pointe égal à 1,5 (hypothèse retenue par manque de données) ;

Un coefficient d’accroissement de la population à l’horizon 2050 d’environ 1,09.

- A partir de ces hypothèses, les volumes calculés sont les suivants :

Volume moyen consommé à l’horizon 2050 : 41 667 x 1,09 = 45 417m3/an (soit 124 m3/j) ;

Volume moyen prélevé à l’horizon 2050 (avec un rendement de 65,9%) : 45 417 x 1,34 = 60 859 m3/an (soit 167 m3/j) ;

Volume journalier prélevé à l’horizon 2050 en journée de pointe : 167 x 1,5 = 250 m3/j.

- Besoins annuels

- En prenant comme hypothèse 60 jours de pointe et 305 jours moyens, les besoins annuels futurs peuvent être estimés à :

- 250 x 60 + 167 x 305 = 65 935 m3/an arrondi à 70 000 m3/an

- Objet de la demande

- La demande porte sur les volumes de prélèvement suivants :

- 42 m3/h – 250 m3/j – 70 000 m3/an

# Le captage

## Situation générale

- Désignation : Source

- Situation du captage :

|  | Source |
| --- | --- |
| Commune | Blanzy-les-Fismes |
| Feuille au 1/50 000 de | Craonne (feuille n° 107) |
| Référence cadastrale | Section ZE Parcelle n° 33 |
| Indice de classement national | BSS000HJMG 01075X0049/HY (ancien indice) |
| Coordonnées Lambert II étendu | X = 697 146 m Y = 2 482 733 m |
| Coordonnées Lambert 93 | X = 748 857 m Y = 6 915 227 m |
| Altitude | Z = +135 m NGF |
| Code masse d’eau | HG106 Lutétien - Yprésien du Soissonnais - Laonnois |
| Code entité hydrogéologique | Calcaires et sables du Lutétien du bassin de l’Oise amont et de l’Aisne |

Tableau 2 : Informations sur la localisation du captage

Une carte de situation globale est présentée ci-après.

Figure 11 : Localisation du captage

- Relief : Le captage est implanté en amont de la vallée humide de La Vesle. Le captage est situé à une altitude d’environ +135 m NGF. La carte suivante permet de visualiser l’implantation topographique du captage.

Figure 12 : Topographie du secteur d'étude (source : fr-fr.topographic-map.com)

- Milieu hydraulique de surface : Le secteur d’étude se situe sur le bassin versant de la Vesle, affluent de la rive gauche de l’Aisne. Le réseau hydrographique est visible sur la carte présentée ci-dessous. Le milieu hydrographique superficiel local est constitué par le ruisseau du Moulin. La confluence de la Vesle et de l’Aisne se situe entre Ciry-Salsogne et Condé-sur-Aisne.

Figure 13 : Le réseau hydrographique à proximité du captage

- Environnement : Le captage référencé BSS000HJMG est implanté sur la commune de Blanzy-les-Fismes. L’environnement immédiat est constitué de prairies et de cultures à l’Ouest, de prairies et de l’agglomération de Blanzy-les-Fismes au Nord, de zones boisées à l’Est et de cultures et zones boisées au Sud. La D 967 passe à une distance d’environ 180 m du captage à l’Ouest.

Figure 14 : Photographies de l'environnement immédiat du captage

Les figures ci-dessous schématisent l’implantation et l’organisation du captage. La coupe CD et le plan AB présentent la station de pompage munie de deux pompes de refoulement de 21 m³/h fonctionnant en alternance.

La coupe AA présente l’une des chambres de captage de la source de Blanzy les Fismes. Les deux chambres sont raccordées à une bâche munie d’un trop plein fonctionnant en surverse vers le milieu naturel. Une coupe schématique de cette bâche est présentée à la coupe BB.

Figure 15: Situation historique ces captages (Source : Infoterre)

Figure 16 : Station de refoulement (Source : Infoterre)

Figure 17: Coupes schématique d'une chambre et de la bâche (Source : Infoterre)

Figure 18 : Vue aérienne du secteur d'étude (source : geoportail.gouv.fr)

La carte suivante présente l’occupation des sols (Corine Land Cover 2018) au droit de la zone d’étude, sur fond de carte topographique IGN.

Figure 19 : Occupation des sols aux alentours du captage de Blanzy-les-Fismes

|  | Code | Désignation |
| --- | --- | --- |
|  | 112 | Tissu urbain discontinu Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière discontinue des surfaces non négligeables. |
|  | 211 | Terres arables hors périmètres d'irrigation Céréales, légumineuses de plein champ, cultures fourragères, plantes sarclées et jachères. Y compris les cultures florales, forestières (pépinières) et légumières (maraîchage) de plein champ, sous serre et sous plastique, ainsi que les plantes médicinales, aromatiques et condimentaires. Non compris les prairies. |
|  | 242 | Systèmes culturaux et parcellaires complexes Juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et / ou de cultures permanentes complexes. |
|  | 243 | Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par de la végétation naturelle. |
|  | 311 | Forêts de feuillus Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes, où dominent les espèces forestières feuillues. |

Tableau 3 : Nomenclature du Corine Land Cover 2018

## Caractéristiques de l’ouvrage

- Accessibilité : le captage est accessible par un chemin rural en venant de Blanzy-les-Fismes par la rue de la vallée

- Propriétaire de la parcelle : Syndicat d’adduction d’eau de la région de Blanzy-Les-Fismes

- Type d’ouvrage : Captage de source

- Débit d’exploitation : Deux pompes de reprises de 21 m³/h fonctionnant en alternance

- Description du fonctionnement global : Les eaux pompées sont désinfectées puis refoulées vers les réservoirs

### Mode d’exploitation

- Type : Régie

- Station de pompage : Deux pompes de reprises de 21 m³/h fonctionnant en alternance

- Traitement : Stérilisation par chloromètre gazeux

### Moyens de surveillance, d’intervention, d’alerte et solutions de substitution

La gestion des installations est affermée à SUEZ qui a mis en place une télésurveillance.

Les résultats des analyses effectuées par l’ARS, font systématiquement l’objet d’un affichage à l’extérieur de la mairie.

Tout problème sera signalé aux habitants dans les plus brefs délais (téléphone, visite, haut-parleur).

# Description géologique et hydrogéologique du secteur d’étude

## Contexte géologique

- Carte géologique : Carte géologique imprimée au 1/50 000 de Craonne (feuille n°107)

- Stratigraphie : la carte géologique indique, dans un proche périmètre du captage, la présence à l’affleurement des horizons suivants :

  - e3 : Yprésien inférieur (Sparnacien). Formation de 10 à 20 m essentiellement représentée par des argiles plastiques de teintes variées ;

  - e4a-b : Yprésien supérieur (Cuisien). Formation de 30 à 55 m essentiellement représentée par des sables micacés, peu argileux, fins, à glauconie, affleurant largement ;

  - e5a-d : Lutétien inférieur et moyen. Série nettement calcaire, variablement dolomitique, en bancs épais de couleur crème à jaunâtre. Formation de 20 à 40 m d’épaisseur.

  - e5e-f : Lutétien supérieur continental. Il constitue la surface structurale des plateaux tertiaires. N'offrant que rarement de bonnes coupes géologiques, il est le plus souvent visible sous forme de blocs calcaires épars remontés par les labours.

  - OE : Loess. complexes lœssiques mis en place au cours de plusieurs cycles de sédimentation éolienne, datant vraisemblablement du Würm moyen et du Würm supérieur, voire de l'Holocène.

- A l’aplomb du captage : Lutétien inférieur et moyen constitué de calcaires grossiers et sables calcareux

- Structure locale : Le pays tertiaire est représenté par la plate-forme substructurale du Lutétien supérieur calcaire. Les vallées de l'Ailette et surtout de l'Aisne, orientées E-W, la découpent en unités de plateaux indépendantes avec notamment : le plateau de la Bove entre l'Ailette et la Bièvre d'axe NE-SW, qui se rattache aux collines du Laonnois, les plateaux du Chemin des Dames entre l'Ailette et l'Aisne et de Blanzy-lès-Fismes entre l'Aisne et la Vesle qui prolongent les dorsales du Soissonnais.

Figure 20 : Extrait de la carte géologique

## Contexte hydrogéologique

### Caractéristiques de la nappe

- Nature : Calcaires et sables du Lutétien

- État : Libre

- Niveau statique : Au droit du captage, le niveau piézométrique est égal à l’altitude, correspondant à un exutoire.

- Perméabilité : de fissures

- Débit de la source : en 1963 le débit avait été estimé à 500 l /min

- Alimentation : Impluvium direct au niveau des affleurements des craies et drainance à travers les terrains non saturés du bassin d’alimentation.

- Sens de l’écoulement : Vers le Sud

### Piézométrie de la nappe

Des campagnes piézométriques ont été effectuées sur l’ensemble du bassin Seine-Normandie. Cela permet de déterminer les côtes piézométriques du secteur d’étude.

La consultation des cartes piézométriques de la nappe du Lutétien à l’échelle régionale permet de mettre en évidence une côte piézométrique comprise entre +135 m NGF (au droit du forage) et + 140 m NGF dans le secteur d’étude.

Le niveau piézométrique de la nappe du Lutétien est donc situé à moins de 5 mètres de profondeur au niveau de la commune de Blanzy-les-Fismes, qui est située à une altitude moyenne de + 145 m NGF. Au droit du captage, le niveau piézométrique est égal à l’altitude, correspondant à un exutoire.

### Vulnérabilité de la nappe

En raison de la faible profondeur du niveau piézométrique, de la fissuration de l’aquifère calcaire et de la faible épaisseur des formations superficielles protectrices qui le recouvrent, la vulnérabilité de la nappe est très élevée.

# Qualité physico-chimique de l’eau

## Principaux paramètres physico-chimiques

Les résultats d’analyses réalisées sur eaux brutes sont tirés de la base de données ADES.

Au droit du captage, les analyses d’eau ont été réalisées dès l’exploitation de la source pour la consommation humaine, en 1963.

La dernière analyse date du 12/03/2021.

Tableau 4 : Synthèse de la qualité physico-chimique des eaux brutes au droit du captage de Blanzy-les-Fismes

L’eau du captage est de bonne qualité et ne présente aucune non-conformité.

## Nitrates

Les concentrations en nitrates dans les eaux brutes au droit du forage sont analysées depuis 1997. Ces données proviennent de la base de données ADES et des bordereaux ARS pour l’année 2021. Les illustrations ci-dessous présentent l’évolution dans le temps des concentrations.

| Date | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limite de qualité | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Concentration en nitrates (mg/L) | 32,2 | 41,2 | 42 | 39 | 33 | 34,5 | 35,1 | 33,6 | 31 | 33,9 | 32,1 | 31,5 | 30,4 | 33,5 |

Tableau 5 : Résultats des analyses de la concentration en nitrates dans les eaux brutes du captage de Blanzy-les-Fismes

Le graphique suivant présente l’évolution des teneurs en nitrates mesurés dans les eaux du captage.

Figure 21 : Évolution des teneurs en nitrates au droit du captage de Blanzy-les-Fismes

La concentration en nitrates est inférieure à la limite de qualité (50 mg/L) mais reste supérieure à la valeur guide (25 mg/L) depuis 1997. La concentration moyenne est de 34,5 mg/L sur la période de 1997 à 2021. Une certaine stabilité est observée depuis l’année 2005, avec des teneurs situées aux alentours de 30 mg/l. Depuis le début du suivi une tendance à la baisse est observée pour ce paramètre.

## Pesticides

La base de données ADES ne recense aucune détection de pesticides (Atrazine et Atrazine déséthyl) dans les eaux du captage sur l’ensemble des 12 analyses effectuées depuis 1997. La somme des pesticides totaux y est inférieure au seuil de détection.

## Bactériologie

La base de données ADES ne recense aucune détection d’Entérocoques ou Escherichia Coli dans les eaux du captage sur l’ensemble des analyses effectuées depuis 1997.

## gestion des métabolites de la chloridazone

Courant 2021, il y a eu découverte de dépassements de la limite de qualité pour les paramètres de la chloridazone-desphényl et de la chloridazone-méthyl-desphényl (métabolites de la chloridazone), dans le cadre du contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine sur l’unité de distribution (UDI) de BLANZY-LES-FISMES.

Un contrôle sanitaire renforcé a alors été mis en place par l’Agence Régionale de Santé et l’on peut dire en novembre 2022 que la moyenne des résultats des prélèvements effectués réglementairement en ressource et en sortie de traitement à partir de janvier 2021 sur l’UDI susmentionnée (1,71 μg/L) ne dépasse pas la valeur de 3 μg/L.

Ce seuil est une valeur sanitaire transitoire (VST) d’aide à la gestion recommandée par l’instruction n°DGS/EA4/2022/127 du 24 mai 2022 pour les 2 métabolites de la chloridazone, dans l’attente de la définition par l’Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire (ANSES), d’une valeur sanitaire maximale (VMAX) nationale.

Le suivi de la chloridazone et de ses 2 métabolites est maintenu à une fréquence semestrielle. Il est resté nécessaire d’engager une action ou une réflexion visant à reconquérir la qualité de l’eau et à faire diminuer le taux de métabolites de chloridazone de l’eau distribuée.

# Étude d’incidence

## Détermination des impacts de prélèvements

### Impact quantitatif sur les eaux superficielles

Même s’ils s’effectuent au détriment du milieu naturel superficiel, l’impact des prélèvements restera vraisemblablement très modéré sur le ru.

### Impact quantitatif sur les eaux souterraines et les ouvrages existants

En ce qui concerne les eaux souterraines, le prélèvement est faible et le captage, qui existe depuis longtemps, est éloigné des autres ouvrages d’alimentation en eau potable : aucun impact quantitatif n’est donc à craindre.

### Impact qualitatif sur les eaux superficielles ou souterraines

Le captage, en dérivant une partie des eaux souterraines et éventuellement une partie des eaux du ru, contribue à réduire les débits de ce dernier et, en conséquence à dégrader sa qualité notamment en période d’étiage. Le captage de la nappe libre de la craie ne dérive en revanche qu’une faible partie du flux souterrain et n’a quasiment aucune influence sur la qualité des eaux souterraines.

### Impact sur la faune et la flore

Dans ce secteur de grandes cultures, aucune espèce rare ou remarquable n’a fait l’objet d’un recensement. Les prélèvements modestes n’ont pas de répercussion sur le régime hydraulique des ruisseaux ni sur les essences inféodées aux milieux humides correspondants.

### Impact des variations saisonnières

La notice de la carte géologique du secteur d’étude mentionne que :

- Les marnes et argiles de base du Lutétien continental constituent le substrat de la nappe supérieure d'un régime directement lié à celui des précipitations.

- Les sources ont des débits saisonniers irréguliers n'excédant guère, en général, quelques L/s.

- La circulation dans le magasin calcaire s'opère essentiellement en fissures, ce qui rend la production sensible aux pollutions.

Il sera donc probable d’observer des variations du débit de la source, en lien avec les variations saisonnières.

## Mesures compensatoires

Compte tenu de l'absence d'impact significatif du pompage sur l'environnement, aucune mesure compensatoire n'est nécessaire.

Cependant les prélèvements d'eau, les volumes et la qualité de l'eau prélevée seront régulièrement suivis et transmis au service chargé de la police des eaux.

# Sources de pollution potentielle

## Pollution d’origine agricole

Le contexte pédologique local fait que la grande majorité des terres exploitables est dévolu à l’agriculture. Les principales cultures destinées aux agro-industries sont les céréales, les pommes de terre et les betteraves. Le lessivage des produits phytosanitaires et des pesticides peut nuire à la qualité de l’eau de la nappe.

## Pollution d’origine domestique

Quelques habitations sont recensées en amont hydraulique du captage de Blanzy-Les-Fismes. L’assainissement de la commune de Blanzy les Fismes est non collectif. L’ANC s’il n’est pas aux normes peut représenter un risque de dégradation de la qualité de l’eau de la nappe.

## Axes routiers

La route départementale D967 surplombe le captage de Blanzy. Elle se situe à 170 m en amont du captage.

Aucun dispositif particulier de collecte et de traitement des eaux de voiries n’a été observé.

En cas d’accident, cet axe représente un risque de de dégradation de la qualité de l’eau.

# Compatibilité avec les documents d’orientation de la politique de l’eau

## Compatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie

Dans le domaine de la gestion des eaux, la France est engagée aux côtés des autres Etats membres de l’Union européenne dans une démarche de planification définie par la directive cadre sur l’eau (DCE), transposée dans le droit français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il prend en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définit de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des milieux aquatiques ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Il définit également le périmètre des sous-bassins pour l’élaboration des Schémas d’Aménagement et Gestion des Eaux (SAGE).

Le projet de SDAGE 2016-2021 du bassin Seine-Normandie a été adopté le 8 octobre 2014. Ce projet définit pour la période 2016-2021 les grandes orientations de la politique de l’eau dans le bassin hydrographique Seine-Normandie.

Ce projet contient des évolutions par rapport au SDAGE 2010-2015, avec notamment l’ajout d’un défi spécifique à la mer et au littoral en cohérence avec le Plan d’Action pour les Milieux Marins (PAMM) de la Manche et de la Mer du Nord, ainsi que des dispositions relatives aux inondations en commun avec le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI).

Le sujet du changement climatique a aussi été intégré de manière plus formelle à ce projet.

Le SDAGE 2016-2021 compte 45 orientations et dispositions qui sont organisés autour de 5 enjeux majeurs pour la gestion de l’eau dans le bassin :

Enjeu 1 : Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de l’eau et des milieux aquatiques de la source à la mer

Enjeu 2 : Anticiper les situations de crise en relation avec le changement climatique pour une gestion quantitative équilibrée et économe des ressources en eau : inondations et sécheresses

Enjeu 3 : Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau

Enjeu 4 : Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale

Enjeu 5 : Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le fonctionnement des milieux aquatiques et sur l’impact du changement climatique pour orienter les prises de décision.

Pour une meilleure organisation et lisibilité du SDAGE, ces 5 enjeux, qui couvrent un large spectre de la gestion équilibrée de la ressource en eau, sont traduits sous forme de défis et de leviers transversaux. Ces derniers constituent les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et permettant d’atteindre les objectifs environnementaux. Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants :

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;

Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ;

Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ;

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ;

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;

Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau ;

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation ;

Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ;

Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.

Le projet du Syndicat des eaux de la région de Blanzy-les-Fismes pour le captage de Blanzy-les-Fismes est compatible avec l’enjeux 1 et le défi 5 du SDAGE Seine Normandie.

## Compatibilité avec le SAGE de l’Aisne Vesle Suippe

Le SAGE de l’Aisne Vesle Suippe doit être compatible avec les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie. Les SDAGE, documents de planification décentralisés définis pour 6 ans, doivent couvrir tous les domaines visés par la DCE. Le Comité de bassin a adopté le SDAGE Seine-Normandie le 8 octobre 2014.

La majeure partie de l’élaboration du SAGE de l’Aisne Vesle Suippe a été réalisé en compatibilité avec ce SDAGE. Le SAGE de l’Aisne Vesle Suippe doit donc être compatible avec le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021. Les documents du SAGE de l’Aisne Vesle Suippe ont d’ores et déjà pris en compte les objectifs du projet de SDAGE.

Le SAGE est un outil de planification élaboré de manière collective à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente. Les modalités d'une gestion équilibrée de la ressource et des milieux aquatiques sont précisées en définissant des objectifs de préservation, de protection et d'aménagement. Plus spécifiquement, le SAGE doit satisfaire aux objectifs de la DCE d’atteinte du bon état des masses d’eau.

Les enjeux du SAGE de l’Aisne Vesle Suippe sont compatibles avec les enjeux majeurs du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 et sont rappelés ci-dessous :

Gestion quantitative de la ressource en période d’étiage

Amélioration de la qualité des eaux souterraines et des eaux superficielles

Préservation et sécurisation de l’alimentation en eau potable

Préservation et restauration de la qualité des milieux aquatiques et humides

Inondations et ruissellement

Gouvernance de l'eau

Le projet du Syndicat des eaux de la région de Blanzy-les-Fismes pour le captage de Blanzy-les-Fismes est compatible avec le SAGE de l’Aisne Vesle Suippe.